Zapytania i odpowiedzi nr 1

•  Falownik jakiego producenta obecnie jest zamontowany na instalacji i jakie optymalizatory, jeśli dobierzemy falownik hybrydowy tego samego producenta nie będzie konieczności wymiany optymalizatorów.
- typ istniejącego falownika podany na rysunku nr EL-201
- typ istniejących optymalizatorów: S650W – dostosowane do istniejącego falownika
- kwestia wymiany optymalizatorów – zgodnie z dokumentacją optymalizatory mają być w pełni kompatybilne z dobranym falownikiem i spełniać funkcjonalność określoną w projekcie
 
•  Jeżeli będzie konieczność wymiany optymalizatorów, na jakiej konstrukcji zamontowane są panele, czy wymiana wiąże się z demontażem paneli czy panele są zamontowane w taki sposób że jest dostęp do optymalizatorów (np. na trójkątach)
- ryzyko prawidłowego i rzetelnego skalkulowania oferty cenowej w pełni ponosi wykonawca – projektant nie zna możliwości organizacyjnych i realizacyjnych oferenta.
Zapraszamy na wizję lokalną – Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 16.

